学生实验报告

试验名称：

组    号：

同组成员：

专业班级：

实验日期：

学    院：

年   季学期

试验名称：湿式自动喷水灭火系统搭建、设计及灭火调试试验

姓名：

学号：

一、试验目的

二、自喷系统试验原理

（系统工作原理）

三、试验平台

（虚拟自喷系统）

四、虚拟仿真试验步骤及设计

（根据虚拟仿真平台的设计流程，（1）系统搭建与主要组成及附件选型；（2）消防水箱、消防水泵的设计计算）

五、试验结果

（1）喷水灭火测试（现场试验现象描述）

| 试验测试结果 | 现象描述 |  |
| --- | --- | --- |
| 喷水强度 | L/min/m2 |  |
| 地面全保护 | 是 | 否 |
| 稳压泵启动 | 是 | 否 |
| 消防泵流量测试 | L/s |  |
| 消防泵扬程测试 | m H2O |  |
| 最不利点喷头处压力 | MPa |  |
| 系统最低点压力表读数 | MPa |  |
| 结论 |  |  |

（2）湿式自喷系统联动试验记录

| 启动信号 （部位） | 联动组件动作 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 名称 | 是否开启 | 要求动作时间 | 实际动作时间 |
| 末端试水 装置 | 水流指示器 |  | 2~90s |  |
|  | 湿式报警阀组 |  | 5~90s |  |
|  | 水力警铃 |  | 5~90s |  |
|  | 压力开关 |  | 5~90s |  |
|  | 消防泵 |  | 30s |  |
|  | 稳压泵 |  | 5~90s |  |
| 结论 |  |  |  |  |

说明：湿式系统的联动试验，启动1只喷头或开启末端试水装置以0.94~1.5 L/s的流量放水，水流指示器、报警阀、压力开关、水力警铃和消防水泵等应及时动作，并发出相应的信号。

六、试验心得